## Paaiškinimai
Teisinės pastabos
Investicijų (projektų) sąraše (toliau – Investicijų sąrašas) pateikiama informacinė medžiaga apima planuojamas Bendrovės investicijas, kurių įgyvendinimo pradžia arba pabaigos data patenka į laikotarpį nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2035 m. gruodžio 31 d. Investicijų sąraše pateikiama informacija yra indikatyvi ir jokia apimtimi nesukuria, nekeičia ir (ar) nepanaikina Bendrovės ir rinkos dalyvių teisių ir (ar) pareigų.
Investicijų sąrašas yra indikacinis – Bendrovė nėra įsipareigojusi atlikti Investicijų sąraše esančių investicijų. Galutinis investavimo sprendimas bus priimtas įvertinus investicijų kaštus ir sukuriamą naudą (atliekama priklausomai nuo investicijos dydžio), realų rinkos poreikį, klientų sprendimus ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar kitų institucijų pritarimą (kai to reikia).
Investicijų sąrašas yra reguliariai peržiūrimas bei atnaujinimas ir gali būti papildytas naujomis potencialiomis investicijomis, nurodytos investicijos gali būti nukeltos, sustabdytos arba atšauktos pasikeitus teisės aktų reikalavimams, praradus aktualumą arba pasikeitus Bendrovės ar jos klientų prioritetams, situacijai rinkose, ar Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ar kitoms institucijoms priėmus sprendimus, turinčius įtakos potencialių investicijų kryptims. Bendrovė neprivalo ir neįsipareigoja atnaujinti ar peržiūrėti jokių į ateitį orientuotų teiginių ar esamų ir planuojamų investicijų paskelbtame ir patvirtintame tinklo plėtros plane dėl atsiradusios naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų aplinkybių, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga numatyta teisės aktuose.
Pateikiamas Investicijų sąrašas parodo šio sąrašo paskelbimo metu planuojamų Bendrovės investicijų sąrašą ir tuo metu projektuojamas indikacines jų kainas ten, kur jas galima pateikti. Galutinė investicijų kaina priklausys nuo vykdomų pirkimo procedūrų, rinkos galimybių įgyvendinti projektus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar kitų institucijų sprendimų ir kitų aplinkybių.
Investicijų sąraše pateikiamos trečiųjų šalių investicijos (tokios, kaip gamintojų ar vartotojų prijungimai) pagal Investicijų sąrašo paskelbimo dienos informaciją, rodančią trečiųjų šalių įsipareigojimus pagal jų pasirašytus ketinimo protokolus ir (ar) išankstines prijungimo sąlygas. Šių investicijų įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo projektus įgyvendinančių trečiųjų šalių sprendimų, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl šių trečiųjų asmenų pateiktos informacijos išsamumo bei tikrumo.
Investicijų sąraše nurodytos potencialių investicijų indikacinės sumos nėra ir negali būti laikomos planuojamo viešojo pirkimo verte ir (ar) pirkimui skirtų lėšų suma. Planuojama viešojo pirkimo vertė nustatoma pirkimo komisijos protokolu, prieš skelbiant konkretų viešąjį pirkimą.
Bendrovė, jos vadovai ir darbuotojai nėra atsakingi už jokią žalą (nuostolius), patirtą naudojant šį dokumentą ar jo turinį.
2025 m. gruodžio 22 d.
Paaiškinimai
Projekto numeris – Bendrovės projektui suteikiamas identifikacinis numeris.
Pavadinimas – Bendrovės suteiktas projekto (investicijos) pavadinimas, nurodant konkrečia planuojamą ar vykdomą investiciją.
Projekto tipas – projektų rūšiavimas pagal kategorijas. Kategorijų rūšys: Europinės svarbos bendrojo intereso projektai ir kiti tarpvalstybiniai projektai; Nauja statyba; Rekonstrukcija ir modernizacija; Gamintojų ir vartotojų prijungimas; Eksploatacijos nutraukimas; Kita.
Vieta – savivaldybė (arba savivaldybės), kurioje (-se) įgyvendinamas konkretus projektas.
Projekto / investicijos įgyvendinimo pradžia – projekto įgyvendinimo numatoma pradžios data metų ir ketvirčių arba metų tikslumu.
Rangos darbų pradžia – projekto rangos darbų (statybų) numatoma pradžios data metų ir ketvirčių arba metų tikslumu
Projekto / investicijos įgyvendinimo pabaiga - Galutinio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo data metų ir ketvirčių arba metų tikslumu
Eksploatacijos pradžia / įjungimas į darbą – projekto numatoma eksploatacijos pradžios / įjungimo į darbą data metų ir ketvirčių arba metų tikslumu.
Stadija – projekto esamos būklės įvardijimas. Stadijų tipai: Perspektyvinis, t. y. dar tik vizija, nėra pradėtas rengti. Inicijuotas, t. y. parengta ir patvirtinta analizė. Vykdomas t. y. projektas jau pradėtas įgyvendinti. Atidėtas - investicija, kurios vykdymas sustabdytas, keičiami sprendiniai, tačiau ketinama tęsti.
Projektas susijęs su NDP? – žymima taip arba ne, nurodo, ar projektas tinklo plėtros atžvilgiu yra tiesiogiai susijęs su dujų PSO
Indikacinė projekto vertė (mln. Eur) – numatoma potenciali projekto įgyvendinimo kaina mln. Eur. Kaina nurodoma už visą projekto įgyvendinimą (neskaidoma pamečiui ar atskirais pirkimais).
Sąraše pateikiamos tik tos Bendrovės potencialios ir esamos investicijos (projektai), kurių įgyvendinimo pradžios data arba pabaigos data patenka į laikotarpį nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2035 m. gruodžio 31 d.

## Investicijų sąrašas
Investicijų sąrašas pagal 2025 m. gruodžio 22 d. duomenis
Amber Grid 2026-2035 m. tinklo plėtros plano planuojamų įgyvendinti Investicijų sąrašas
Numeris | Projekto numeris | Pavadinimas | Projekto tipas | Vieta | Projekto / investicijos įgyvendinimo pradžia | Rangos darbų pradžia | Projekto / investicijos įgyvendinimo pabaiga | Eksploatacijoas pradžia / įjungimas į darbą | Indikacinė projekto vertė (mln. Eur) | Stadija | Projektas susijęs su elektros PSO NDP?
I. |  | Magistraliniai dujotiekiai | [6 empty] | 308.5216
I.1 |  | Inicijuoti ir perspektyviniai (Magistraliniai dujotiekiai) | [6 empty] | 293.1459
I.1.1. | TVD26P002 | MD Panevėžys-Šiauliai ir MD atkarpos Šiauliai-Klaipėda perklojimas (110 km) ir kt. susiję darbai | Rekonstrukcija ir modernizacija | Panevėžio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav. | 2026-Q1 | n/a | 2032-Q4 | 2028-Q4 - 2032-Q4 | Konfidencialu | Inicijuotas | Ne
I.1.2. |  | MD Vilnius-Kaunas DN350 perklojimas (38,6 km) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Kauno r .sav. | 2025-Q3 | n/a | 2032-Q4 | 2032-Q4 | Konfidencialu | Perspektyvinis | Ne
I.1.3. | TVD26P003 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga DN500 atskirų atkarpų perklojimas (14 km) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Anykščių r.sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. | 2025-Q4 | n/a | 2030-Q4 | 2030-Q4 | Konfidencialu | Inicijuotas | Ne
I.1.4. |  | MD Vilnius-Kaunas ir MD lupingo Kaunas-Šakiai perklojimas (2,6 km) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Kauno r. sav. | 2026-Q2 | n/a | 2028-Q4 | 2028-Q4 | 5 | Perspektyvinis | Ne
I.1.5. | TVD26P001 | MD į Panevėžio DSS perklojimas keičiant v.k. (5,3 km) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Panevėžio r. sav. | 2026-Q1 | n/a | 2029-Q4 | 2029-Q4 | 4.09 | Inicijuotas | Ne
I.1.6. | TVD25P010 | UĮ įrengimai, pertvarkymai ir prijungimai prie SCADA (V etapas) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Šiaulių r. sav., Ukmergės r. sav. | 2026-Q1 | n/a | 2028-Q3 | 2028-Q4 | 0.744 | Inicijuotas | Ne
I.1.7. |  | UĮ įrengimai, pertvarkymai ir prijungimai prie SCADA (VI etapas) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Anykščių r. sav., Vilniaus r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2031-Q4 | 2031-Q4 | 4.46 | Perspektyvinis | Ne
I.1.8. | ED25P003 | GIPL rekonstrukcija - fasoninių detalių keitimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2027-Q1 | n/a | 2027-Q4 | 2027-Q4 | 10.6 | Perspektyvinis | Ne
I.1.9. |  | Kontrolinių įtaisų paleidimo - priėmimo kameros pasienio ruožuose su Baltarusija ir RF Kaliningrado sritimi. Kontrolinių įtaisų paleidimo kameros ir dviejų uždarymo įtaisų įrengimas MD Minskas-Vilnius-Vievis Baltarusijos pasienyje | Rekonstrukcija ir modernizacija | Šakių r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2033-Q4 | 2028-Q4 - 2035-Q4 | 9.01 | Perspektyvinis | Ne
I.1.9. |  | Įvairūs atskiriems projektams nepriskirti MD rekonstrukcijos darbai (ruožų perklojimai, UĮ pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, atstatymas pagal diagnostikos rezultatus, žaibosaugos sistemų atnaujinimas ir kt.) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Alytaus r. sav., Anykščių r. sav., Elektrėnų sav., Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav., Jurbarko r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Marijampolės sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Prienų r. sav., Šakių r. sav., Šiaulių r. sav., Švenčionių r. sav., Trakų r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav. ir kt. | 2026-Q1 | n/a | 2036-Q4 | 2026-Q4 - 2036-Q4 | 64.3595 | Perspektyvinis | Ne
I.1.10. |  | Biometanas (1 gamykla) | Gamintojų ir vartotojų prijungimas | Rietavo sav. | 2026-Q4 | n/a | 2028-Q4 | 2028-Q4 | 0 | Perspektyvinis | Ne
I.2. |  | Vykdomi ir atidėti (Magistraliniai dujotiekiai) | [6 empty] | 15.3757
I.2.1 | M561011024 | MD I et. Perklojimas Kelmijos soduose keičiant vietovės klasę | Rekonstrukcija ir modernizacija | Vilniaus m. sav. | 2025-Q2 | Atidėtas | Atidėtas | Atidėtas | 5.64 | Atidėtas | Ne
I.2.2. | M561011021 | MD I et. Perklojimas Vilnius – Kaunas (DN350) 3 atk. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Kaišiadorių r. sav., Kauno r. sav. | 2025-Q2 | 2026-Q2 | 2027-Q4 | 2027-Q1 - 2028-Q1 | 2.6975 | Vykdomas | Ne
I.2.3. | M561011025 | MD I et. Perklojimas į Ukmergės DSS keičiant vietovės klasę | Rekonstrukcija ir modernizacija | Ukmergės r. sav. | 2025-Q2 | Atidėtas | Atidėtas | Atidėtas | 1.43 | Atidėtas | Ne
I.2.4. | M561011026 | MD I et. Perklojimas į Elektrėnų DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Elektrėnų sav. | 2024-Q1 | 2027-Q2 | 2027-Q4 | 2027-Q4 | 1.149 | Vykdomas | Ne
I.2.5. | M461011003 | MD I et. Perklojimas iki Grigiškių DSS (LIDL/AG) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Vilniaus m. sav. | 2024-Q1 | Atidėtas | Atidėtas | Atidėtas | 0 | Atidėtas | Ne
I.2.6. | M241222101 | UĮ įrengimai, pertvarkymai ir prijungimai prie SCADA (IV etapas) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Alytaus r. sav., Kaišiadorių r. sav., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos r. sav., Pakruojo r. sav., Šakių r. sav., Ukmergės r. sav. | 2024-Q1 | 2026-Q1 | 2027-Q1 | 2026-Q4 - 2027-Q2 | 4.4486 | Vykdomas | Ne
I.2.7. | M561011044; M561011049; KD25P001; KD25P005; KD25P007; KD25P006; M561011046; M961011901; KD25P002 | Biometanas (9 gamyklos) | Gamintojų ir vartotojų prijungimas | Elektrėnų sav., Kaišiadorių sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Plungės r. sav., Šakių r. sav. | 2024-Q1 | Skirtingos datos | 2026-Q1 - 2028-Q4 | 2025-Q4 - 2028-Q4 | 0 | Vykdomi | Ne
II. |  | Dujų kompresorių stotys | [6 empty] | Konfidencialu |  | Ne
II.1. | M361020022 | Panevėžio dujų kompresorių stoties rekonstrukcija | Rekonstrukcija ir modernizacija | Panevėžio r. sav. | 2024-Q4 | 2027-Q2 | 2029-Q4 | 2029-Q4 | Konfidencialu | Inicijuotas | Ne
II.2. | M471020612 | Jauniūnų dujų kompresorių stoties rekonstrukcija | Rekonstrukcija ir modernizacija | Širvintų r. sav. | 2023-Q4 | 2026-Q3 | 2027-Q4 | 2027-Q4 | 30.9 | Vykdomas | Ne
III. |  | Dujų apskaitos stotys ir dujų skirstymo stotys | [6 empty] | 18.3898 |  | Ne
III.1. |  | Inicijuoti ir perspektyviniai (Dujų apskaitos stotys ir dujų skirstymo stotys) | [6 empty] | 14.905
III.1.1. |  | Įvairūs atskiriems projektams nepriskirti elektros generatorių keitimai, automatikos ir elektros sistemų atnaujinimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | Kaišiadorių r. sav., Klaipėdos r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Šakių r. sav., Vilniaus r. sav. ir kt. | 2025-Q4 | n/a | 2028-Q2 | 2027-Q4 - 2028-Q4 | 1.463 | Inicijuotas | Ne
III.1.2. |  | Įvairūs atskiriems projektams nepriskirti elektros generatorių keitimai, automatikos ir elektros sistemų atnaujinimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | Panevėžio r. sav., Šakių r. sav., Vilniaus m. sav., Visagino sav. ir kt. | 2027-Q1 | n/a | 2035-Q2 | 2027-Q4 - 2035-Q4 | 2.119 | Perspektyvinis | Ne
III.1.3. |  | Automatikos ir elektros sistemų atnaujinimas DSS 2026 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Marijampolės sav., Rietavo sav. | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.299 | Inicijuotas | Ne
III.1.4. |  | Žaibosaugos sistemų atnaujinimas DSS 2026 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Pakruojo r. sav., Vilniaus r. sav. | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 0.04 | Inicijuotas | Ne
III.1.5. |  | Žaibosaugos sistemų atnaujinimas DSS 2027 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Šakių r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2027-Q2 | 2027-Q4 | 0.02 | Perspektyvinis | Ne
III.1.6. |  | Elektros generatorių pakeitimas DSS 2027 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Kauno r. sav., Prienų r. sav., Rietavo sav., Šakių r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2027-Q2 | 2027-Q4 | 0.09 | Inicijuotas | Ne
III.1.7. |  | Vilniaus DSS rekonstrukcija / galimas perkėlimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | Vilniaus m. sav. | 2028-Q1 | n/a | 2029-Q4 | 2029-Q4 | 5.4 | Perspektyvinis | Ne
III.1.8. |  | Katilinių atnaujinimas DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Anykščių r. sav., Biržų r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Plungės r. sav., Prienų r. sav., Šakių r. sav., Šalčininkų r. sav., Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Visagino sav. | 2027-Q1 | n/a | 2035-Q4 | 2027-Q4 - 2035-Q4 | 4.717 | Perspektyvinis | Ne
III.1.9. |  | Odoravimo sistemų atnaujinimas DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Anykščių r.sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Utenos r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2030-Q4 | 2027-Q4 - 2030-Q4 | 0.547 | Perspektyvinis | Ne
III.1.10. |  | Dujų slėgio reguliatorių atnaujinimas DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Panevėžio r. sav., Plungės r. sav., Radviliškio r. sav. | 2027-Q1 | n/a | 2028-Q4 | 2027-Q4 - 2028-Q4 | 0.21 | Perspektyvinis | Ne
III.2. |  | Vykdomi (Dujų apskaitos stotys ir dujų skirstymo stotys) | [6 empty] | 3.4848 |  | Ne
III.2.1. |  | Šakių DAS srauto kompiuterių, čiaupų keitimas, pastato atnaujinimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | Šakių r. sav. | 2026-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.149 | Vykdomas | Ne
III.2.2. | M361030004 | Elektrėnų DSS rekonstrukcija, sumontuojant naują technologinę įrangą | Rekonstrukcija ir modernizacija | Elektrėnų sav. | 2024-Q1 | 2026-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 2.1184 | Vykdomas | Ne
III.2.3. |  | Elektros generatorių pakeitimas DSS 2026 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Jurbarko r. sav., Kretingos r. sav., Marijampolės sav., Panevėžio r. sav., Visagino sav. | 2026-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 0.0775 | Vykdomas | Ne
III.2.4. |  | Katilinių atnaujinimas DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Birštono sav., Jurbarko r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kretingos r. sav., Šakių r. sav., Švenčionių r. sav. | 2025-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.72 | Vykdomas | Ne
III.2.5. |  | Katilinių atnaujinimas DSS 2026 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav. | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.2 | Vykdomas | Ne
III.2.6. |  | Dujų slėgio reguliatorių atnaujinimas DSS | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Birštono sav., Kretingos r. sav., Ukmergės r. sav., Vilkaviškio r. sav. | 2024-Q2 | 2026-Q1 | 2026-Q4 | 2025-Q4 - 2026-Q4 | 0.14 | Vykdomas | Ne
III.2.7. |  | Rotacinių skaitiklių ketimas DSS 2026 m. | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Anykščių r. sav., Kauno r. sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Prienų r. sav., Rietavo sav., Šakių r. sav., Šiaulių r. sav., Švenčionių r. sav., Tauragės r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus r. sav. | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.0799 | Vykdomas | Ne
IV. |  | Kita (apsauga nuo korozijos, telemetrija, SCADA ir ryšio sistemos, matavimo priemonės) | [6 empty] | 20.3106 |  | Ne
IV.1. |  | Inicijuoti ir perspektyviniai (Kita: apsauga nuo korozijos, telemetrija, SCADA ir ryšio sistemos, matavimo priemonės) | [6 empty] | 17.9754
IV.1.1. |  | Katodinio matavimo kolonėlių atstatymas ir KAĮ anodų rekonstrukcija | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2027-Q1 | n/a | 2035-Q4 | 2027-Q4 - 2035-Q4 | 3.78 | Perspektyvinis | Ne
IV.1.2. |  | Telemetrijos valdiklių atnaujinimas DSS ir UĮ | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2026-Q1 | n/a | 2028-Q4 | 2026-Q4 - 2028-Q4 | 1.98 | Inicijuotas | Ne
IV.1.3. |  | MD Šakiai-Jurbarkas UĮ aikštelių telemetrijos įrangos rekonstrukcija | Rekonstrukcija ir modernizacija | Šakių r. sav. | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0,07 | Perspektyvinis | Ne
IV.1.4. |  | UĮ prijungtų prie SCADA sistemos ryšio perdavimo įrangos atnaujinimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2027-Q1 | n/a | 2027-Q3 | 2028-Q3 | 0.145 | Perspektyvinis | Ne
IV.1.5. | ED25P008 | UĮ prijungimas prie SCADA (II) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Akmenės r. sav., Kauno r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Rietavo sav., Šiaulų r. sav., Telšių r. sav. | 2027-Q4 | n/a | 2028-Q4 | 2028-Q4 | 1.97 | Perspektyvinis | Ne
IV.1.6. |  | Telesignalizacijos sistemos įrengimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2026-Q1 | n/a | 2030-Q1 | 2030-Q1 | 8 | Perspektyvinis | Ne
IV.1.7. | TVD25P009 | Chromatografų pakeitimas ir modifikavimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2026-Q1 | 2027-Q1 | 2029-Q4 | 2027-Q4 - 2029-Q4 | 2.03 | Inicijuotas | Ne
IV.2. |  | Vykdomi (Kita: apsauga nuo korozijos, telemetrija, SCADA ir ryšio sistemos, matavimo priemonės) | [6 empty] | 2.3352
IV.2.1. |  | Katodinio matavimo kolonėlių atstatymas ir KAĮ anodų rekonstrukcija | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.42 | Vykdomas | Ne
IV.2.2. |  | Korozijos greičio duomenų kaupikliai | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q4 | 2026-Q4 | 0.0475 | Vykdomas | Ne
IV.2.3. | M561052060 | Perdavimo sistemos objektų parametrų papildomos kontrolės diegimas | Rekonstrukcija ir modernizacija | >5 savivaldybės | 2024-Q1 | 2026-Q2 | 2024-Q1 | 2027-Q4 | 0.45 | Vykdomas | Ne
IV.2.4. | M561052050 | UĮ prijungimas prie SCADA (I) | Rekonstrukcija ir modernizacija | Elektrėnų sav., Jonavos r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Šiaulių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav. | 2024-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q1 - 2026-Q4 | 1.4177 | Vykdomas | Ne
V. |  | Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius | Europinės svarbos bendrojo intereso projektai ir kiti tarpvalstybiniai projektai | >5 savivaldybės | 2024-Q3 | n/a | 2033-Q4 | 2034-Q1 | 1700 | Perspektyvinis | Taip
VI. |  | Į Amber Grid 10 m. tinklo plėtros planą neįtraukiamos investicijos Nematerialus turtas, kompiuterinė technika, rezervinės atsargos, su fizine ir kibernetine sauga susijusios priemonės, kai kurios dujų perdavimo tinklo investicijos, kurios būtų daromos tik susidarius tam tikroms aplinkybėms, dujų perdavimo tinklo investicijos, kurios būtų daromos po 2035 m., pastatai ir jų inžinerinės sitemos ir kt. | [6 empty] | 53 - 57 | Perspektyvinis | Kai kurios
Teisinės pastabos
Investicijų (projektų) sąraše (toliau – Investicijų sąrašas) pateikiama informacinė medžiaga apima planuojamas Bendrovės investicijas, kurių įgyvendinimo pradžia arba pabaigos data patenka į laikotarpį nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2035 m. gruodžio 31 d. Investicijų sąraše pateikiama informacija yra indikatyvi ir jokia apimtimi nesukuria, nekeičia ir (ar) nepanaikina Bendrovės ir rinkos dalyvių teisių ir (ar) pareigų.
Investicijų sąrašas yra indikacinis – Bendrovė nėra įsipareigojusi atlikti Investicijų sąraše esančių investicijų. Galutinis investavimo sprendimas bus priimtas įvertinus investicijų kaštus ir sukuriamą naudą (atliekama priklausomai nuo investicijos dydžio), realų rinkos poreikį, klientų sprendimus ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar kitų institucijų pritarimą (kai to reikia).
Investicijų sąrašas yra reguliariai peržiūrimas bei atnaujinimas ir gali būti papildytas naujomis potencialiomis investicijomis, nurodytos investicijos gali būti nukeltos, sustabdytos arba atšauktos pasikeitus teisės aktų reikalavimams, praradus aktualumą arba pasikeitus Bendrovės ar jos klientų prioritetams, situacijai rinkose, ar Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ar kitoms institucijoms priėmus sprendimus, turinčius įtakos potencialių investicijų kryptims. Bendrovė neprivalo ir neįsipareigoja atnaujinti ar peržiūrėti jokių į ateitį orientuotų teiginių ar esamų ir planuojamų investicijų paskelbtame ir patvirtintame tinklo plėtros plane dėl atsiradusios naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų aplinkybių, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga numatyta teisės aktuose.
Pateikiamas Investicijų sąrašas parodo šio sąrašo paskelbimo metu planuojamų Bendrovės investicijų sąrašą ir tuo metu projektuojamas indikacines jų kainas ten, kur jas galima pateikti. Galutinė investicijų kaina priklausys nuo vykdomų pirkimo procedūrų, rinkos galimybių įgyvendinti projektus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar kitų institucijų sprendimų ir kitų aplinkybių.
Investicijų sąraše pateikiamos trečiųjų šalių investicijos (tokios, kaip gamintojų ar vartotojų prijungimai) pagal Investicijų sąrašo paskelbimo dienos informaciją, rodančią trečiųjų šalių įsipareigojimus pagal jų pasirašytus ketinimo protokolus ir (ar) išankstines prijungimo sąlygas. Šių investicijų įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo projektus įgyvendinančių trečiųjų šalių sprendimų, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl šių trečiųjų asmenų pateiktos informacijos išsamumo bei tikrumo.
Investicijų sąraše nurodytos potencialių investicijų indikacinės sumos nėra ir negali būti laikomos planuojamo viešojo pirkimo verte ir (ar) pirkimui skirtų lėšų suma. Planuojama viešojo pirkimo vertė nustatoma pirkimo komisijos protokolu, prieš skelbiant konkretų viešąjį pirkimą.
Bendrovė, jos vadovai ir darbuotojai nėra atsakingi už jokią žalą (nuostolius), patirtą naudojant šį dokumentą ar jo turinį.
2025 m. gruodžio 22 d.