1 Priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS SU PRADINĖMIS PARDAVIMO KAINOMIS IR TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Diametras, mm | Sienelės storis, mm | Pardavimo kaina, Eur | Plienas | Kiekis, m | Vamzdžio Nr. | Pastabos (vamzdžių galai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 15,22 | 19168/506 | gamykliniai ir nupjauti |
| 2 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 6,4 | 19136/508 | gamykliniai ir nupjauti |
| 3 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 6,84 | 19175/548 | gamykliniai ir nupjauti |
| 4 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 6,7 | 20412/003 | gamykliniai ir nupjauti |
| 5 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 6,76 | 20412/013 | nupjauti |
| 6 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 6,12 | 19163/534 | nupjauti |
| 7 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 7,56 | 19140/512 | nupjauti |
| 8 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 7,54 | 9104243 | nupjauti |
| 9 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | 70 | L415ME | 10,72 | 20404/033(3.18m) | nupjauti |
|  |  |  |  |  |  |  | 20375/013(7.54m) |  |
| 10 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8,8 | 70 | L415ME | 7,14 | 9103996 | gamykliniai ir nupjauti |
| 11 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8,8 | 70 | L415ME | 8,27 | 100053 | nupjauti |
| 12 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 11 | 95 | L415ME | 13,44 | 100638/101063 | nupjauti |
| 13 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 7,72 | 19095/018 | nupjauti |
| 14 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 9,18 | 19993/025 | nupjauti |
| 15 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 13,69 | 1909/077, 19093/084 | nupjauti |
| 16 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 9,8 | 19093/048 | nupjauti |
| 17 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 14,45 | 19093/080 | nupjauti |
| 18 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | 110 | L415ME | 13,43 | 191094/068 | nupjauti |
| 19 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 17,5 | 110 | L415ME | 1 | 198PD00158/619318 | nupjauti |