METALO LAUŽO RŪŠYS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Metalo laužo (atliekos) kodas | Metalo laužo rūšis | Preliminarus metinis sukaupiamo metalo laužo kiekis Vilniuje ir Jauniūnuose |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vamzdžio tipas, pavadinimas | Diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Ilgis (m) | Masė (kg) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Plieninis vamzdis | 273 | 8 | 25,55 | 4595,71 |
|  |  | Plieninis vamzdis | 323,9 | 5,6 | 1,04 | 136,29 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 1020 | 12 | 165,32 | 167948 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 813 | 8,8 | 62,01 | 3246 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 720 | 8 | 50 | 2106 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 529 | 9 | 6 | 2076 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 8,8 | 10,75 | 3495 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 7,1 | 4,25 | 1119 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 6,3 | 161,91 | 47863 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 406 | 6,3 | 109,15 | 25334 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 406 | 9 | 40,5 | 13701 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 325 | 8 | 4 | 750 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 273 | 8 | 38,94 | 6108 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 168 | 4,5 | 31,23 | 1701 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 159 | 11,5 | 15,7 | 1971 |
|  |  |  |  |  | VISO: | 282150 |

| Metalo laužo (atliekos) kodas | Metalo laužo rūšis | Preliminarus metinis sukaupiamo metalo laužo kiekis Panevėžyje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vamzdžio tipas, pavadinimas | Diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Ilgis (m) | Masė (kg) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Plieninis vamzdis | 273 | 8 | 25,55 | 3534 |
|  |  | Plieninis vamzdis | 323,9 | 5,6 | 1,04 | 105 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 1020 | 12 | 165,32 | 129159 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 813 | 8,8 | 62,01 | 2495 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 720 | 8 | 50 | 1620 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 529 | 9 | 6 | 1597 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 8,8 | 10,75 | 2688 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 7,1 | 4,25 | 861 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 508 | 6,3 | 161,91 | 37386 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 406 | 6,3 | 109,15 | 19483 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 406 | 9 | 40,5 | 10537 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 273 | 8 | 38,94 | 4696 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 168 | 4,5 | 31,23 | 1308 |
|  |  | Izoliuotas plieninis vamzdis | 159 | 11,5 | 15,7 | 1516 |
|  |  |  |  |  | VISO: | 216985 |

**Kiekis yra preliminarus, gali kisti (didėti ar mažėti). Pardavėjas neįsipareigoja parduoti viso nurodyto kiekio. Nurodyti kiekiai yra naudojami Pasiūlymų vertinime. Teikdamas pasiūlymą, Pirkėjas turi atsižvelgti į galimą metalo laužo užterštumą.