Priedas 1

PARDUODAMO TURTO APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Markė, modelis | Kaina, Eur su PVM | Būklės aprašymas | Laikymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTO GENERATORIUS EP6500H/S | 100 | Aptaravimo metu nustatytas skilęs cilindro blokas, generatorius sugedęs. | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Europower EP6500T

- Alternatorius: Sincro ET2MCF

- Alternatoriaus galia: 7 kVA, PF 0,8

- Dažnis: 50 Hz

- Įtampa: 230 V (vienfazė) – 18 A; 400 V (trifazė) – 8 A

- Apsisukimai: 3000 RPM

- Fazės: 3

- Izoliacijos klasė: F/H

- Užvedimas: Rankinis

- Triukšmo lygis: 99 dB

- Svoris: 80kg

NUOTRAUKOS