Pardavimo sąlygų 1 Priedas

PARDAVIMO OBJEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Diametras, mm | Sienelės storis, mm | Plienas | Kiekis, m | Vamzdžio Nr. | Pastabos (vamzdžių galai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 15,22 | 19176/605 | gamykliniai ir nupjauti |
| 2 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 15,22 | 19131/542 | gamykliniai |
| 3 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 15,22 | 19168/506 | gamykliniai ir nupjauti |
| 4 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 15,29 | 20470/006 | gamykliniai |
| 5 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 6,4 | 19136/508 | gamykliniai ir nupjauti |
| 6 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 6,84 | 19175/548 | gamykliniai ir nupjauti |
| 7 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 9,14 | 19136/514 | gamykliniai ir nupjauti |
| 8 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 6,7 | 20412/003 | gamykliniai ir nupjauti |
| 9 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 6,76 | 20412/013 | nupjauti |
| 10 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 6,12 | 19163/534 | nupjauti |
| 11 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 7,56 | 19140/512 | nupjauti |
| 12 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 7,54 | 9104243 | nupjauti |
| 13 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8 | L415ME | 10,72 | 20404/033(3.18m) | nupjauti |
|  |  |  |  |  |  | 20375/013(7.54m) |  |
| 14 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8,8 | L415ME | 7,14 | 9103996 | gamykliniai ir nupjauti |
| 15 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 8,8 | L415ME | 8,27 | 100053 | nupjauti |
| 16 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 11 | L415ME | 13,16 | 101117 | gamykliniai |
| 17 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 11 | L415ME | 13,44 | 100638/101063 | nupjauti |
| 18 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 7,73 | 19095/018 | nupjauti |
| 19 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 9,18 | 19993/025 | nupjauti |
| 20 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,69 | 1909/077, 19093/084 | nupjauti |
| 21 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 9,8 | 19093/048 | nupjauti |
| 22 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 14,45 | 19093/080 | nupjauti |
| 23 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/085 | gamykliniai |
| 24 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19093/057 | gamykliniai |
| 25 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19095/056 | gamykliniai |
| 26 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19093/070 | gamykliniai |
| 27 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,44 | 19093/049 | gamykliniai |
| 28 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19095/043 | gamykliniai |
| 29 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/035 | gamykliniai |
| 30 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19094/060 | gamykliniai |
| 31 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,49 | 19093/052 | gamykliniai |
| 32 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19093/044 | gamykliniai |
| 33 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19094/065 | gamykliniai |
| 34 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,44 | 19093/089 | gamykliniai |
| 35 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19095/041 | gamykliniai |
| 36 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19093/055 | gamykliniai |
| 37 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,47 | 19093/027 | gamykliniai |
| 38 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/047 | gamykliniai |
| 39 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/037 | gamykliniai |
| 40 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,42 | 19093/082 | gamykliniai |
| 41 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,47 | 19093/024 | gamykliniai |
| 42 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,96 | 19095/006 | gamykliniai |
| 43 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/054 | gamykliniai |
| 44 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,48 | 190095/055 | gamykliniai |
| 45 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/023 | gamykliniai |
| 46 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19095/046 | gamykliniai |
| 47 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19093/071 | gamykliniai |
| 48 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 12,5 | L415ME | 13,43 | 19094/073 | gamykliniai |
| 49 | Izoliuotas plieninis vamzdis | 711 | 17,5 | L415ME | 1 | 198PD00158/619318 | nupjauti |