STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

RODANČIAM MANOMETRUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Manometro paskirtis- perteklinio slėgio matavimas ir parodymas vietoje. |  |  |  |
| 2. | Veikimo principas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 3. | Užpylimas skysčiu Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Diametras Pasirinkite elementą. mm |  |  |  |
| 5. | Tikslumo klasė % pagal standartą EN-837 Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 6. | Korpuso medžiaga Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 7. | Matavimo sistema Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 8. | Ciferblatas iš aliuminio, padengtas baltais dažais, su juodais simboliais |  |  |  |
| 9. | Rodyklė maksimalaus darbinio slėgio žymėjimui Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | Pajungimas į procesą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11. | Apsaugos laipsnis pagal EN 60529 ne mažiau IP54 |  |  |  |
| 12. | Langas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 13. | Matavimo diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14. | Matavimo vienetai Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 15. | Prijungimo sriegis Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 16. | Matuojamos terpės temperatūrų diapazonas, ne blogesnis kaip -200....+600 C |  |  |  |
| 17. | Garantija me mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 18. | Montuojamas su Lietuvoje atlikta metrologine patikra |  |  |  |
| 19. | Sertifikavimas CE, ATEX |  |  |  |

Pastabos:

Renkantis manometro dydį ir tikslumo klasę vadovautis lentele Nr.1.

Renkantis matavimo elementą, pajungimą į procesą vadovautis lentele Nr.2.

Lentelė Nr.1

Lentelė Nr.2

Elektrokontaktinis manometras

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Manometro paskirtis- perteklinio slėgio matavimas ir parodymas vietoje. |  |  |  |
| 2. | Veikimo principas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 3. | Užpylimas skysčiu Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Diametras Pasirinkite elementą. mm |  |  |  |
| 5. | Tikslumo klasė % pagal standartą EN-837 Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 6. | Korpuso medžiaga Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 7. | Matavimo sistema Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 8. | Ciferblatas iš aliuminio, padengtas baltai dažais, su juodais simboliais |  |  |  |
| 9. | Pajungimas į procesą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | Apsaugos laipsnis pagal EN 60529 ne mažiau IP54 |  |  |  |
| 11. | Langas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 12. | Matavimo diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 13. | Matavimo vienetai Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14. | Prijungimo sriegis Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 15. | Matuojamos terpės temperatūrų diapazonas, ne blogesnis kaip -200 ....+600 C |  |  |  |
| 16. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 17. | Montuojamas su Lietuvoje atlikta metrologine patikra |  |  |  |
| 18. | Kontaktai Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 19. | Sertifikavimas CE |  |  |  |
| 20. | Sprogosauga: ATEX CE EX II 2 GD c TX |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |