STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

ROTACINIAM DUJŲ SKAITIKLIUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Rotacinių dujų skaitiklių paskirtis- pratekamų dujų apskaita.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skaitiklio pavadinimas, modelis, gamintojas, tipas, katalogo kodas |  |  |  |
| 2. | Skaitiklio skersmuo (DN) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 3. | Skaitiklio didis (G) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Matavimo diapazonas: Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 5. | Dujų srauto matavimo diapazonas: Qmin ≤ ............. m3/h; Qmax ≥ .......... m3/h. |  |  |  |
| 6. | Maksimalus darbinis slėgis (bar)- Click or tap here to enter text. |  |  |  |
| 7. | Flanšinis pajungimas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 8. | Skaitiklio flanšine versija Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 9. | Išėjimo signalas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | Be kontaktinis impulsinis sensorius: CYBLE SENSOR ATEX V2 Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11. | LF impulsinių daviklių apsauga nuo sprogimo ne prastesnė, kaip EEx ib(ia) IIC T6 |  |  |  |
| 12. | Korpuso atsparumas- ne blogesnis už IP65 |  |  |  |
| 13. | Korpuso medžiaga Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14. | Aplinkos temperatūros diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 15. | Matuojamos terpės temperatūrų diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 16. | Montavimas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 17. | Apvadine linija (by-pass) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 18. | Skaičiavimo mechanizmo apsaugos klasė ne blogesnė už IP67 |  |  |  |
| 19. | Leistinos santykinės matavimo paklaidos veikimo sąlygomis: ± 0,5% nuo Qmax iki 0,1 Qmax ± 1,0% nuo Qmin iki 0,1 Qmax |  |  |  |
| 20. | Apsauga nuo sprogimo, tipas: -be sensorių CYBLE SENSOR ATEX V2; -su sensorių CYBLE SENSOR ATEX V2 0ExiaIICT6/T5X 0ExiaIICT3X |  |  |  |
| 21. | Sertifikavimas, atitikimas direktyvoms EN12480, MID |  |  |  |
| 22. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |