STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

TERMOMETRUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Termometro paskirtis- temperatūros matavimas ir parodymas vietoje |  |  |  |
| 2. | Veikimo principas Bimetalinio išsiplėtimo spyruoklė |  |  |  |
| 3. | Užpylimas skysčiu Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Diametras, mm Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 5. | Tikslumo klasė Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 6. | Korpuso medžiaga Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 7. | Matavimo vienetai, C |  |  |  |
| 8. | Ciferblatas iš aliuminio, padengtas baltai dažais, su juodais simboliais |  |  |  |
| 9. | Pajungimas į procesą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | Apsaugos laipsnis pagal EN 60529 ne mažiau Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11. | Langas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 12. | Matavimo diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 13. | Prijungimo sriegis Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14. | Termometro montažinis ilgis 100 mm |  |  |  |
| 15. | Komplektuojamas su termolizdu G3/4 NPT Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 16. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 17. | Montuojamas su Lietuvoje atlikta metrologine patikra |  |  |  |

Pastabos:

Renkantis termometro pajungimo į procesą vadovautis lentele Nr.1., Nr.2.

Renkantis termometro tikslumo klasę vadovautis lentele Nr.3.

Lentelė Nr.1

Lentelė Nr.2

Lentelė Nr.3

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |