STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

TURBININIAM DUJŲ SKAITIKLIUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Turbininių dujų skaitiklių paskirtis- pratekamų dujų apskaita.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skaitiklio pavadinimas, modelis, gamintojas, tipas, katalogo kodas |  |  |  |
| 2. | Skaitiklio skersmuo (DN) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 3. | Skaitiklio didis (G) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Matavimo diapazonas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 5. | Dujų srauto matavimo diapazonas Qmin ≤ ............. m3/h; Qmax ≥ .......... m3/h |  |  |  |
| 6. | Leistinos santykinės matavimo paklaidos veikimo sąlygomis ± 1,0% nuo Qmax iki 0,2 Qmax ± 2,0% nuo Qmin iki 0,2 Qmax |  |  |  |
| 7. | Maksimalus darbinis slėgis (bar) Click or tap here to enter text. |  |  |  |
| 8. | Flanšinis pajungimas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 9. | Išėjimo signalas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | HF impulsinių daviklių apsauga nuo sprogimo pagal standartus EN 60947-5-6 (NAMUR), EN 60079-0 ir EN 60079-11 ne prastesnė, kaip EEx ib(ia) IIC T6 |  |  |  |
| 11. | Korpuso atsparumas ne blogesnis už IP65 |  |  |  |
| 12. | Turbininis rato medžiagą, kampas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 13. | Aplinkos temperatūros diapazonas nuo -25°C iki+ 70 °C |  |  |  |
| 14. | Matuojamos terpės temperatūrų diapazonas nuo -10°C iki+ 50 °C |  |  |  |
| 15. | Montavimas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 16. | Tepalo pompa (oil pump) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 17. | Skaičiavimo mechanizmo apsaugos klasė ne blogesnė už IP67 |  |  |  |
| 18. | Be kontaktinis impulsinis sensorius CYBLE SENSOR ATEX V2 Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 19. | Apsauga nuo sprogimo, tipas: -be sensorių CYBLE SENSOR ATEX V2; -su sensorių CYBLE SENSOR ATEX V2 ExiaIICT6/T5X 0ExiaIICT3X |  |  |  |
| 20. | Flanšo forma Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 21. | Sertifikavimas, atitikimas direktyvoms MID, EN12261 |  |  |  |
| 22. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |